Сравнительная характеристика затрат на различные виды отопления по г. Челябинску при соответствии здания СНИПу 2003 г.

| Затраты на отопление. коттеджа 150 м.кв. | Газ | Традиционное электрическое отопление | Пленочный нагреватель |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектирование наружного газопровода 50м | 50 000 | - | - |
| Проектирование системы отопления и котлов | 35 000 | 15 000 | - |
| Монтаж наружного и внутреннего газопровода | 150 000 | - | - |
| Стоимость котла 15-17 кВт | 60 000 | 25 000 | - |
| Монтаж и подключение котла | 30 000 | 20 000 | - |
| Радиаторы | 35 000 | 35 000 | - |
| Металлопластик и фитинги | 20 000 | 20 000 | - |
| Монтаж внутренней разводки и батарей отопления | 45 000 | 45 000 | - |
| Элементы ПЛЭН (80% от потолочной поверхности) | - | - | 138 000 |
| Монтаж ПЛЭН 350 руб. за м.кв. площади под «ключ» | - | - | 52 500 |
| Итого | 415 000 | 160 000 | 190 500 |
| Затраты на эксплуатацию | Газ | Электрическое отопление | ПЛЭН |
| Оплата за потребленный газ (электроэнергию) в месяц, руб | 2 500 | 10 152 | 2 376/ 1 350 |
| Затраты на один отопительный сезон (7 месяцев) | 17 500 | 71 064 При наличии эл. плиты 66 064 | 16 632 При наличии эл. плиты 9 450 |
| Затраты на ремонт и обслуживание за отопительный сезон | 7 500 | 3 500 | - |
| Итого за отопительный сезон | 25 000 | 84 716/ 79716 | 16 632/9 450 |